Lääne-Harju Vallavalitsuse

15.03.2022 korralduse nr

lisa nr 2

# PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

- Ehitustegevuse liigi täpsustus

Klooga alevik Soodajärve katastriüksusele abihoone püstitamine.

- Projekteerimistingimuste andja

| - Asutus | Lääne-Harju Vallavalitsus |
| --- | --- |
| - Registrikood | 77000200 |
| - Ametniku nimi | Sven Liivak |
| - Ametniku ametinimetus | nõunik |

- Taotluse andmed

| - Number | 2211002/01315 |
| --- | --- |
| - Kuupäev | 30.01.2022 |

- Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed

| - Koha-aadress | Soodajärve, Klooga alevik |
| --- | --- |
| - Katastriüksuse tunnus | 29501:007:1245 |
| - Pindala | 20841 m² |
| - Sihtotstarve | 100% maatulundusmaa |
| - Kitsendused | Kalda veekaitse-, ehituskeelu- ja piiranguvöönd. |
| - Juurdepääs | Juurdepääs avalikus kasutuses olevalt teelt puudub |
| - EHR andmed | Ehitisregistri andmetel hooned puuduvad |

- Alusmaterjalid ja ehitusuuringu tegemise vajadus

  - Projekti koostamisel võtta aluseks aktuaalne geodeetiline alusplaan;

  - Arvestamisele kuulub kehtiv Keila valla üldplaneering.

- Nõuded

| - Hoone kasutusotstarve | 12744, abihoone |
| --- | --- |
| - Suurim lubatud hoonete arv krundil | Üks üksikelamu ja kuni kuus abihoonet |
| - Ehitusala (asukoht) | Väljapool kalda ehituskeeluvööndit ning väljapool kalda piiranguvööndis asuvat metsamaa kõlvikut, krundi piirile mitte lähemal kui 10 meetrit. |
| - Maksimaalne ehitisealune pind | 150 m² |
| - Korruste arv | kuni 2 |
| - Kõrgus | kuni 7 m |
| - Krundi hoonete maksimaalne ehitisealuste pindade summa | 600 m² |

- Arhitektuursed, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused

| - Piire | Lubatud kõrgus kuni 1,5 m ja läbipaistvus vähemalt 20%. Piirde asukoht kanda asendiplaanile ja projekti lisada aia fragmendi ja värava joonis või foto |
| --- | --- |
| - Insolatsiooni tingimused | Vastavalt EVS 894:2008 nõuetele |
| - Radooniohu käsitlemine | Vastavalt EVS 840:2017 nõuetele |

- Haljastus, heakord ja liikluspõhimõtted

| - Haljastus | Raiesse minevad puud määrata ehitusprojekti haljastuse osas ja asendiplaanil. Puude raie toimub ehitusloa alusel ehitamise käigus |
| --- | --- |
| - Heakord | Tagada ehituseaegsed abinõud haljastuse kaitsmiseks vigastuste eest |
| - Vertikaalplaneerimine | Lahendada projekti mahus, kajastada asendiplaanil. Sadevete juhtimine naaberkinnistule ei ole lubatud. |
| - Parkimine | Lahendada oma krundi piires, minimaalselt 3 kohta |

- Insener-tehnilised nõuded

| - Veevarustus | Vastavalt projekteerija ettepanekule. |
| --- | --- |
| - Reovesi | Vastavalt projekteerija ettepanekule. Kinnistu asub nõrgalt kaitstud põhjaveealal. |

- Projektlahenduse koostamine, kooskõlastamine ja esitamine

  - Ehitusloa taotlemisel esitada projekt vähemalt eelprojekti staadiumis;

  - Projekt peab olema koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi standardist EVS 932:2017;

  - Projektlahendus kooskõlastada vajadusel tehniliste tingimuste väljastajatega;

  - Ehitusloa saamiseks esitada topo-geodeetiline uurimustöö Ehitisregistri kaudu;

  - Ehitusloa saamiseks esitada projekt koos ehitusloa taotlusega Ehitisregistri kaudu;

  - Ehitusloa taotlusele lisada projekt *.pdf ja *.dwg formaadis;

  - Asjaõigusseaduse ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse mõistes reaalservituuti nõudvate tegevuste kavandamise korral tuleb enne ehitusloa taotlemist sõlmida servituudi lepingud ja lisada need ehitusloa taotlusele;

  - Vallavalitsusel on sõltuvalt projektilahendusest õigus määrata täiendavaid kooskõlastusi (s.h. puudutatud kinnistute omanikega).

- Lisatingimused

  - Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.