Lääne-Harju Vallavalitsuse

19.05.2020 korralduse nr

lisa

# PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

- Ehitustegevuse liigi täpsustus

Kulna külas Raja tee 3 maaüksusele kaksikelamu püstitamine.

- Projekteerimistingimuste andja

| - Asutus | Lääne-Harju Vallavalitsus |
| --- | --- |
| - Registrikood | 77000200 |
| - Ametniku nimi | Sven Liivak |
| - Ametniku ametinimetus | Nõunik |

- Taotluse andmed

| - Number | 2011002/03140 |
| --- | --- |
| - Kuupäev | 12.03.2020 |

- Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed

| - Koha-aadress | Raja tee 3, Kulna küla |
| --- | --- |
| - Katastriüksuse tunnus | 29501:010:0282 |
| - Pindala | 3013 m2 |
| - Sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| - Kitsendused | Maa-ameti andmetel puuduvad |
| - Juurdepääs | Raja tee (teeregistri nr 2955251) |

- Alusmaterjalid ja ehitusuuringu tegemise vajadus

  - Projekti koostamisel võtta aluseks aktuaalne geodeetiline alusplaan;

  - Arvestamisele kuulub kehtiv Keila valla üldplaneering, mille kohaselt on piirkond hajaasustusala;

  - Arvestamisele kuulub kehtiv Tammermaa II, Raja I ja Raja II maaüksuste detailplaneering.

- Nõuded

| - Hoone kasutusotstarve | 11212, kahe korteriga elamu |
| --- | --- |
| - Suurim lubatud hoonete arv krundil | Vastavalt detailplaneeringule (üks elamu ja üks kõrvalhoone) |
| - Ehitusala (asukoht) | Vastavalt detailplaneeringule |
| - Maksimaalne ehitisealune pind | 260 m² |
| - Korruste arv | Vastavalt detailplaneeringule (kuni 2) |
| - Kõrgus | Vastavalt detailplaneeringule (kuni 9 m) |
| - Krundi hoonete maksimaalne ehitisealuste pindade summa | 260 m² |

- Arhitektuursed, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused

| - Katusekalle | Vastavalt detailplaneeringule (20-45°) |
| --- | --- |

- Haljastus, heakord ja liikluspõhimõtted

| - Haljastus | Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus säilitada maksimaalselt, raieluba väljastatakse ehitusloa taotluse menetluse käigus. |
| --- | --- |
| - Vertikaalplaneerimine | Lahendada projekti mahus, kajastada asendiplaanil. Sadevete juhtimine naaberkinnistule ei ole lubatud. |
| - Parkimine | Lahendada oma krundi piires, minimaalselt 4 kohta. |

- Insener-tehnilised nõuded

| - Veevarustus | Kinnistu asub väljaarendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnas, lahendus vastavalt võrguvaldaja tingimustele. |
| --- | --- |
| - Reovesi | Kinnistu asub väljaarendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnas, lahendus vastavalt võrguvaldaja tingimustele. |

- Projektlahenduse koostamine, kooskõlastamine ja esitamine

  - Ehitusloa taotlemisel esitada projekt vähemalt eelprojekti staadiumis;

  - Projekt peab olema koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi standardist EVS 932:2017;

  - Projektlahendus kooskõlastada vajadusel tehniliste tingimuste väljastajatega;

  - Ehitusloa saamiseks esitada projekt koos ehitusloa taotlusega ehitisregistri kaudu;

  - Ehitusloa taotlusele lisada projekt *.pdf ja *.dwg formaadis;

  - Asjaõigusseaduse ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse mõistes reaalservituuti nõudvate tegevuste kavandamise korral tuleb enne ehitusloa taotlemist sõlmida servituudi lepingud ja lisada need ehitusloa taotlusele;

  - Vallavalitsusel on sõltuvalt projektilahendusest õigus määrata täiendavaid kooskõlastusi (s.h. puudutatud kinnistute omanikega);

- Lisatingimused

  - Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.