V Kooskõlastuste ja koostöö tabel lisadega

| Nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse täielik ärakiri | Kooskõlastuse originaali asukoht | Projekteerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrilevi OÜ, Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ volitatud esindaja | 20.04.2021 9209138328 | Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt | Kooskõlastuste lisa nr 1 | Tingimused lisatud, vt. seletuskiri p. 10 Nõuded ehitusprojekti koostamiseks. |
| 2. | Aktsiaselts Lahevesi, Meelis Bauman | 10.05.2021 | Ettepanekud puuduvad. Veetorustiku ehituseks koostada eraldi projekt mis kooskõlastada AS Lahevesi. Enne detailplaneeringu kõnnitamist tasuda liitumistasu, 2519,82€+km (ühe kinnistu kohta). | Kooskõlastuse lisa nr 2 | Tingimused lisatud, vt. seletuskiri p. 10 Nõuded ehitusprojekti koostamiseks. |
| 3. | Päästeamet Põhja päästekeskus | 28.07.2021 nr 7.2-3.1/5719-2 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Arvo Kuuse Ruum ja Maastik OÜ poolt koostatud „Lohusalu küla Kalda maatulundusmaa kinnistu detailplaneeringu“ tuleohutusosa. | Kooskõlastuse lisa nr 3 |  |

Projektijuht:     			/Maarja Zingel/